ООО “Проффхолод”

ул. Большевистская, 92

тел. (383) 375-16-05

дежурный тел. 89139022555

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ___

Сведения о заказчике ___________________________________________________________________

(Ф.И.О., организация, адрес, телефон)

Сведения о холодильной камере

Температура в холодильной камере, С _______.

Месторасположение холодильной камеры ___________________________________________.

(в помещении, вне помещения)

Основные размеры холодильной камеры: длина, м _____; ширина, м _____; высота, м _____.

В

сторона А Материал и толщина стены __________ теплоизоляции _____________;

сторона В Материал и толщина стены __________ теплоизоляция ______________;

А

С

сторона С Материал и толщина стена __________ теплоизоляция ______________;

сторона D Материал и толщина стены __________ теплоизоляция ______________;

D

потолок    Материал и толщина __________ теплоизоляция ___________________;

пол            Материал и толщина __________ теплоизоляция  ___________________.

Пример: сторона А стена  кирпич 400  теплоизоляция  пенополиуретан 100 .

Для холодильных камер рекомендуется принимать изоляционные материалы следующих типов: пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан, толщиной не менее 100 мм.

Размеры дверного проема: ширина, м ______; высота, м ______; тип занавеси: ___________________.

Сведения об охлаждаемом продукте

Наименование продукта _________________________________________________________________.

Температура продукта поступающего в холодильную камеру, С _______.

Требуемая температура продукта после охлаждения в холодильной камере, С _______.

Максимальная масса хранимого продукта, кг __________.

Суточная масса загружаемого продукта, кг _________.

Время охлаждения загружаемого продукта, час _________.

Тип упаковки продукта ________________________.

Сведения об эксплуатации холодильного оборудования

Максимальная среднесуточная температура воздуха, окружающего холодильную камеру, С.

Сторона А _____; сторона В _____; сторона С _____; сторона D _____; потолок _____; пол _____.

Относительная влажность окружающей среды, % _____.

Количество людей ___ и время их пребывания в холодильной камере, часов в сутки _____.

Мощность и время работы освещения в холодильной камере, кВт _____, час _____.

Месторасположение холодильной установки _____________________________________________.

(в помещении  рекомендуется, вне помещения  не рекомендуется)

Расстояние от холодильной установки до холодильной камеры, м _______________________.

Рекомендуется расположение холодильной установки как можно ближе к холодильной камере.

При необходимости установки воздушного конденсатора на улице укажите расстояние до холодильного агрегата, м _____.

Рекомендуется расположение холодильной установки и воздушного конденсатора как можно ближе к холодильному агрегату.

Кратность воздухообмена в сутки _____.

Подпись _________

Дата “___”_________20___г.